## 1. Naziv ponudnika
1. NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
NAZIV: ____________________________________________
Naslov: ____________________________________________
Pošta: _____________________________________________
Matična številka:_______________________________
Davčna številka: _______________________________
Kontaktni podatki:
e-pošta: ____________________________
Tel. št. _____________________________
Mobitel: __________________________________
Številka ponudbe: __________________________
Ponudba velja do: ______________________________________
Kraj, _________________________
Datum: ____________________________________
Žig in podpis ponudnika:
__________________________

## 2. Ponudbena vrednost
2. PONUDBENA VREDNOST ZA OBNOVO UČILNIC IN SANITARIJ - DD
Zap. št. | STORITEV | enota | (Predvidena) količina | Cena na enoto | Skupaj | DDV | Skupaj
|  |  |  | (brez DDV v EUR) | (brez DDV v EUR) |  | (z DDV v EUR)
RUŠITVENA DELA
1 | Demontaža pisoarjev ter odvoz na trajno deoponijo | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
2 | Demontaža WC školjk in kotličkov ter odvozna trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
3 | Odstranjevanje tuš kadi ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
4 | Demontaža umivalnikov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
5 | Demontaža pip ter odvoz na trajno deponijo | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
6 | Demontaža eteezerk ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
7 | Demontaža ogledal ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
8 | Demontaža držal za WC papir in brisač ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
9 | Demontaža milnikov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
10 | Demontaža revizijskih vratic ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
11 | Demontaža revizijskih jaškov dim 60x60 ter odvoz na trajno deponijo | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
12 | Demontaža talnih sifonov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
13 | Demontaža prezračevalnih rešetk ter odvoz na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
14 | Odstranitev dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi iz sten in tlaka v prostorih do glavnih vertikal v objektu | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
15 | Demontaža vratnih kril ter odvoz na trajno deponijo | kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
16 | Strojno in ročno brušenje stenske keramike, iznos ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo | m2 | 81 |  | 0 | 22% | 0
17 | Strojno in ročno brušenje talne keramike, iznos ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo | m2 | 25.6 |  | 0 | 22% | 0
18 | Rušenje estriha ter odvoz ruševin na trajno deponijo | m2 | 25.6 |  | 0 | 22% | 0
19 | Odstranjevanje vseh luči, stikal in vtičnic ter odvoz na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
20 | Demontaža betonskega korita ter odvoz ruševin na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
21 | Demontaža radiatorjev ter odvoz na trajno deponijo | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
22 | Izdelava preboja za ženski WC ter izdelava preklade | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Zidarska obdelava sten s fino cementno maso 1:3 na mestih odstranjene stenske keramike, popravila sten po končanem razvodu inštalacij komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Podlaga oblaganja keramike mora titi ravna za polaganje keramike na lepilo. | m2 | 81 |  | 0 | 22% | 0
2 | Izdelava novega estriha | m2 | 25.6 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dolbljenje instalacijskih utorov za vodovodne in kanalizacijske cevi, po položitvi vodovodne in odtočne kanalizacije, izravnava, betoniranje utorov ter obetoniranje vodovodnih cevi | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Zidarska vstavitev tuš kadi | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
5 | Dobava in montaža novih revizijskih jaškov dim. 60x60 | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
6 | Zazidava odprtine vrat z nadsvetlobo s siproeksom ter vgranja Demit mrežice z gradbenim lepilom | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
7 | Zidarska pomoč pri obrtniško instalacijskih delih | h | 25 |  | 0 | 22% | 0
8 | Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
1 | Predhodna priprava obstoječih tal s hidroizolacijskim materialom (ustreza mapei), komplet z vsemi deli, prenosi in transporti. Dela se izvedejo po navodilih dobavitelja, predhodno čiščenje, nanos osnovnega premaza in 2x nanos hidroizolacijske mase | m2 | 25.6 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava in vgradnja izolacijskega traku estrih-stena | m | 42 |  | 0 | 22% | 0
3 | Oblaganje tal s talnimi granit gres nedrsečimi ploščicami dim. 20x20, fuge širine do 3mm, ploščice A kvalitete, lepljenje na predhodno pripravljeno podlago z lepilom, v fugah PVC distančniki, fugiranje s fugirno maso, dobava vsega materiala in transporti | m2 | 25.6 |  | 0 | 22% | 0
4 | Polaganje stenskih ploščic, fugiranje s fugirno maso v barvi ploščic, dobava vsega materiala, transporti in storitve, v ceni zajeti vogalniki | m2 | 86 |  | 0 | 22% | 0
5 | Dobava in vgradnja talnih sifonov | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PLESKARSKA DELA
1 | Struganje odpadajočih delov sten in stropov, kitanje večih ostruganih delov z gradbenim lepilom ter premaz ostruganih delov z emulzijo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Priprava stenskih in stropnih površin z nanosom akril emulzije | m2 | 68.6 |  | 0 | 22% | 0
3 | 2x pleskanje stenskih in stropnih površin z disperzijsko barvo | m2 | 68.6 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
MIZARSKA DELA
1 | Dobava in montaža novih vratnih kril z nadsvetlobo:
| Dimenzije 0,75 x 2,90 | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
| Dimenzije 0,90x2,90 | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
| Dimenzije 90x200 brez nadsvetlobe | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava in montaža vratnih odbijačev | kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
STROJNE INSTALACIJE
1 | Univerzalna večolastna cev v kolutu (50 m) skupaj s toplotno izolacijo (13mm ali 6 mm paronepropustne izvedbe), odporna na 95oC in 10 bar proizvod: UPONOR
| 40x3,5 | m | 6.5 |  | 0 | 22% | 0
| 32x3 | m | 8 |  | 0 | 22% | 0
| 26x2,8 | m | 32 |  | 0 | 22% | 0
| 20x2,25 | m | 38 |  | 0 | 22% | 0
2 | Navezava na obstoječo vertikalo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dobava in vgradnja krogelnih ventilov za zapore po posameznih nadstropjih
| DN 32 | kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
4 | Baterijski priključki | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
5 | Odtočna PP cev s fazonskimi kosi in tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| F50 - PP | m | 32 |  | 0 | 22% | 0
| F75 - PP | m | 6.5 |  | 0 | 22% | 0
| F110 - PP | m | 7 |  | 0 | 22% | 0
| Vsak fazonski kos je 0,5 m cevi navezava na obstoječo vertikalo kanalizacije | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
6 | Tlačni preizkus celotnega kanalizacijskega sistema na tesnost s preizkusnim tlakom 0,5 bar in preizkus kanalizacije na pretok. Zajeta tudi izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
7 | Tlačni preizkus vodovodne inštalacije priključka na 10 bar v času 24 ur ter izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu | kpl | 2 |  | 0 | 22% | 0
8 | Izpiranje in dezinfekcija vodovodne napeljave priključka ter izdaja poročila o ustreznosti pitne vode | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
OGREVANJE
1 | Jeklen panelni radiator s spodnjimi priključki, vgrajenim termostatskih ventilom, priključnim kosom za dvocevni sistem regulacijo pretoka (po DIN 18380), izdelan za delovni tlak PN6 in termperaturo do 110oC, skupaj s pokrovom, radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračnikom, konzlami za montažo na steno, konzolo za montažo priključnega kosa, tesnilnim in pritrdilnim materialom 22/600x800 | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
2 | Termostatska glava z grajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, primerna za montažo na termostatski ventil | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
3 | Termostatski ventil za vgradnjo na radiator vključno z reducirkami | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
4 | Predelava cevnih povezav za navezavo novih radiatorjev | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
5 | Polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
6 | Testiranje in zagon ter tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SANITARNA OPREMA
1 | Komplet pisoar, sestavlje iz pisoar iz sanitarne keamike cersanit president. Zajeta tudi pritrdilni in tesnilni material. Armatura za proženje s pritiskom remer manšeta in sifon za pisoar z montažo | kpl | 2 |  | 0 | 22% | 0
2 | Komplet tuš, sestavljen iz podometne tuš armature vključno z vgrajenim podometnim delom ter povezavo do pršne rože. Pršna roža Fi 130. Montaža | kpl | 2 |  | 0 | 22% | 0
3 | Komplet WC, sestavljen iz WC konzolne školjke s pokrovom izplakovalnika, pritrdilnega materiala in montaže | kpl | 2 |  | 0 | 22% | 0
4 | Komplet umivalnik, sestavljen iz keramičnega umivalnika širine 550mm, armatura za umivalnik, sifon in pritrdilni material z montažo | kpl | 4 |  | 0 | 22% | 0
5 | Ogledalo iz brušenega stekla, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo za zid | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ELEKTROINŠTALACIJE
1 | Dobava in montaža novih luči - svetilk | kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
2 | Preverba električnih razvodov ter meritve | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PLESKARSKA DELA - UČILNICE
1 | Delno struganje odpadajočih delov stenskih površin ter kitanje ostruganih delov | m2 | 120 |  | 0 | 22% | 0
2 | Priprava stenskih površin za pleskanje z nanosom akril emulzije | m2 | 471.94 |  | 0 | 22% | 0
3 | 2x pleskanje stenskih površin z disperzijsko barvo | m2 | 384.34 |  | 0 | 22% | 0
4 | Priprava cokla za pralno barvo z akril fasadno barvo | m2 | 87.3 |  | 0 | 22% | 0
5 | Pleskanje cokla z visoko pralno barvo dom flok lakom z lističi | m2 | 87.3 |  | 0 | 22% | 0
6 | Pleskanje radiatorjev z lakom | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna in zaključna dela, priprava dokumentacije, vodenje gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV |  |  | 0
|  |  |  | Popust |  | % | 0
|  |  |  | Skupaj s popustom |  |  | 0
| Kraj, _________________________ |  |  | DDV |  |  | 0
| Datum: ____________________________________ |  |  | Skupaj z DDV |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
__________________________

## Navodila
NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, navedena na vseh treh listih v tabeli.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.